汕尾市城区用户水龙头水质监测信息公开表

（ 2019年第4季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 监测结果 评价 | 不合格指标的 监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金海路口 | 汕尾市供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 10月30日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、余氯、 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 2 | 金湖小区 | 汕尾市供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 10月30日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 3 | 滨海小区 | 汕尾市供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 10月30日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 4 | 海洋站 | 汕尾市供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 10月30日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 5 | 汕尾中学 | 汕尾市供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 10月30日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 6 | 边检站 | 汕尾市供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 10月30日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 7 | 春晖路 | 汕尾市供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 10月30日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 8 | 西小区 | 汕尾市供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 10月30日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 9 | 莲塘街 | 汕尾市供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 10月30日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 10 | 园林小区 | 汕尾市供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 10月30日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 11 | 腾飞路 | 汕尾市供水总公司 | 市CDC | 市CDC | 10月30日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 12 | 华侨管委办公室 | 华侨管理区自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 10月21日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 13 | 自来水公司收费处 | 华侨管理区自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 10月21日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 14 | 红草埔边 | 红草镇自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 10月21日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |

汕尾市疾病预防控制中心

汕尾市城区用户水龙头水质监测信息公开表

（ 2019年第4季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 监测结果 评价 | 不合格指标的 监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 红草南汾村委 | 红草镇自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 10月21日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、余氯、 | 肉眼可见物、浑浊度、铝、菌落总数超标，其它所检指标均合格 | 浑浊度：1.5NTU（标准限值为1NTU）、铝：0.213mg/L(标准限值为0.2mg/L)、菌落总数：400CFU/mL（标准限值为100 CFU/mL） | 请咨询当地疾控部门，在专业机构的指导下科学饮水 |
| 16 | 东涌石洲村委 | 东涌镇东片自来水厂 | 市CDC | 市CDC | 10月30日 |  | 浑浊度、菌落总数超标，其它所检指标均合格 | 浑浊度：2.6NTU（标准限值为1NTU）、菌落总数：320 CFU/mL（标准限值为100 CFU/mL） | 请咨询当地疾控部门，在专业机构的指导下科学饮水 |
| 17 | 东涌青龙头村 | 东涌镇东片自来水厂 | 市CDC | 市CDC | 10月30日 |  | 浑浊度、菌落总数超标，其它所检指标均合格 | 浑浊度：2.5NTU（标准限值为1NTU）、菌落总数：320CFU/mL（标准限值为100 CFU/mL） | 请咨询当地疾控部门，在专业机构的指导下科学饮水 |
| 18 | 田乾 | 红海湾供水公司 | 市CDC | 市CDC | 10月30日 |  | 浑浊度超标，其它所检指标均合格 | 浑浊度：2.5NTU（标准限值为1NTU） | 请咨询当地疾控部门，在专业机构的指导下科学饮水 |
| 19 | 东洲 | 红海湾供水公司 | 市CDC | 市CDC | 10月30日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |

汕尾市疾病预防控制中心

汕尾市城区用户水龙头水质监测信息公开表

（ 2019年第4季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 监测结果 评价 | 不合格指标的 监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 遮浪 | 红海湾供水公司 | 市CDC | 市CDC | 10月30日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 21 | 芳荣村委 | 芳荣大华水厂 | 市CDC | 市CDC | 10月30日 |  | 浑浊度、菌落总数超标，其它所检指标均合格 | 浑浊度：4.3NTU（标准限值为1NTU）、菌落总数：120CFU/mL（标准限值为100 CFU/mL） | 请咨询当地疾控部门，在专业机构的指导下科学饮水 |
| 22 | 捷胜镇市场路 | 捷胜镇自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 10月30日 |  | 浑浊度超标，其它所检指标均合格 | 浑浊度：2.4NTU（标准限值为1NTU） | 请咨询当地疾控部门，在专业机构的指导下科学饮水 |
| 23 | 捷胜镇埔尾村 | 捷胜镇自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 10月30日 |  | 浑浊度超标，其它所检指标均合格 | 浑浊度：1.8NTU（标准限值为1NTU） | 请咨询当地疾控部门，在专业机构的指导下科学饮水 |

汕尾市疾病预防控制中心

汕尾市海丰县用户水龙头水质监测信息公开表

（2019年第4季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联安惠文小食店 | 海丰县联安镇自来水厂 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.10.28 -2019.11.13 | 臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、pH、氯化物、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氟化物、氨氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氰化物、挥发性酚类、硝酸盐、氯酸盐、镉、铅、铁、锰、砷、汞、铬、铝、铜、硒、锌、菌落总数、总大肠菌群 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群超标 | 总大肠菌群：14MPN/100mL 耐热大肠菌群：7mg/L | 加强消毒，煮沸饮用 |
| 2 | 梅陇康民药店 | 梅陇镇自来水公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.10.28 -2019.11.13 |  | 总大肠菌群、耐热大肠菌群超标 | 总大肠菌群：11MPN/100mL 耐热大肠菌群：5mg/L | 加强消毒，煮沸饮用 |
| 3 | 场部小卖部 | 梅陇农场自来水厂 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.10.28 -2019.11.13 |  | 总大肠菌群、耐热大肠菌群超标 | 总大肠菌群：17MPN/100mL 耐热大肠菌群：7mg/L | 加强消毒，煮沸饮用 |
| 4 | 尖山岭 | 可塘镇自来水厂 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.10.29 -2019.11.13 |  | 总大肠菌群、耐热大肠菌群超标 | 总大肠菌群：7MPN/100mL 耐热大肠菌群：4mg/L | 加强消毒，煮沸饮用 |
| 5 | 大湖金池杂货店 | 大湖镇自来水厂 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.10.29 -2019.11.13 |  | 总大肠菌群、耐热大肠菌群超标 | 总大肠菌群：17MPN/100mL 耐热大肠菌群：7mg/L | 加强消毒，煮沸饮用 |
| 6 | 自来水公司收费处 | 赤坑盛源自来水公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.10.29 -2019.11.13 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 7 | 自来水厂收费处 | 陶河镇自来水厂 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.10.29 -2019.11.13 |  | 总大肠菌群、耐热大肠菌群超标 | 总大肠菌群：14MPN/100mL 耐热大肠菌群：9mg/L | 加强消毒，煮沸饮用 |
| 8 | 公平镇政府对面 | 公平镇自来水公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.10.30 -2019.11.13 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 9 | 昌平药店 | 公平镇自来水公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.10.30 -2019.11.13 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 10 | 海记饭店 | 黄羌林场自来水站 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.10.30 -2019.11.13 |  | 总大肠菌群、耐热大肠菌群超标 | 总大肠菌群：11MPN/100mL 耐热大肠菌群：7mg/L | 加强消毒，煮沸饮用 |

汕尾市海丰县用户水龙头水质监测信息公开表

（2019年第4季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 黄羌镇政府对面 | 黄羌镇自来水厂 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.10.30 -2019.11.13 | 臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、pH、氯化物、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氟化物、氨氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氰化物、挥发性酚类、硝酸盐、氯酸盐、镉、铅、铁、锰、砷、汞、铬、铝、铜、硒、锌、菌落总数、总大肠菌群 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群超标 | 总大肠菌群：9MPN/100mL 耐热大肠菌群：6mg/L | 加强消毒，煮沸饮用 |
| 12 | 平东镇政府 | 平东镇自来水厂 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.10.30 -2019.11.13 |  | 总大肠菌群、耐热大肠菌群超标 | 总大肠菌群：12MPN/100mL 耐热大肠菌群：9mg/L | 加强消毒，煮沸饮用 |
| 13 | 城东西山二路18号 | 城东镇自来水公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.10.31 -2019.11.13 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 14 | 海紫路水厂边 | 城东镇自来水公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.10.31 -2019.11.13 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 15 | 七米街 | 城东镇自来水公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.10.31 -2019.11.13 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 16 | 埔下吴水电铺 | 海丰县供水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.10.31 -2019.11.13 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 17 | 附城余子妹 | 海丰县供水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.10.31 -2019.11.13 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |

汕尾市海丰县用户水龙头水质监测信息公开表

（2019年第4季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 附城上楼 | 海丰县供水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.10.31 -2019.11.13 | 臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、pH、氯化物、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氟化物、氨氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氰化物、挥发性酚类、硝酸盐、氯酸盐、镉、铅、铁、锰、砷、汞、铬、铝、铜、硒、锌、菌落总数、总大肠菌群 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 19 | 南湖仁济堂 | 海丰县供水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.10.31 -2019.11.13 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 20 | 中河建材 | 海丰县供水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.10.31 -2019.11.13 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 21 | 云岭药店 | 海丰县供水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.11.01 -2019.11.13 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 22 | 西门市场 | 海丰县供水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.11.01 -2019.11.13 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 23 | 东门头 | 海丰县供水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.11.01 -2019.11.13 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 24 | 置富花园 | 海丰县供水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.11.01 -2019.11.13 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |

汕尾市海丰县用户水龙头水质监测信息公开表

（2019年第4季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 河园小区 | 海丰县供水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.11.01 -2019.11.13 | 臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、pH、氯化物、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氟化物、氨氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氰化物、挥发性酚类、硝酸盐、氯酸盐、镉、铅、铁、锰、砷、汞、铬、铝、铜、硒、锌、菌落总数、总大肠菌群 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 26 | 渡头路收费处 | 海丰县供水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.11.01 -2019.11.13 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 27 | 丰盛饭店 | 海丰县供水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.11.01 -2019.11.13 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 28 | 龙山小区 | 海丰县供水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.11.01 -2019.11.13 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 29 | 老车头仓兜二巷 | 海丰县供水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.11.01 -2019.11.13 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 30 | 安东杂货店 | 海丰县供水总公司 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 2019.11.01 -2019.11.13 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |

陆丰市用户水龙头水质监测信息公开表

（  2019 年第 四 季度）

| 序 号 | 监测点 地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 监测结果 评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市CDC 门卫 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 10月28日 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、氨氮 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 2 | 东海镇 土笼街 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 10月28日 |  | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 3 | 东海镇 六驿市场内 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 10月28日 |  | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 4 | 东海镇 龙潭路口 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 10月28日 |  | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 5 | 东海镇 经济开发区院内 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 10月28日 |  | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 6 | 东海镇 环城路中段 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 10月28日 |  | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 7 | 东海镇 南堤路中段 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 10月28日 |  | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 8 | 东海镇 龙辉路头 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 10月28日 |  | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 9 | 东海镇 下街仔 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 10月28日 |  | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 10 | 丽景半岛 酒店 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 10月28日 |  | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 11 | 东海花园 对面 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 10月28日 |  | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 12 | 维也纳酒店 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 10月28日 |  | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 13 | 东海镇 洛洲花苑 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 10月28日 |  | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 14 | 东海镇 东海大道中段 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 10月28日 |  | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 15 | 市政府食堂 | 陆丰市自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 10月28日 |  | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |

| 序 号 | 监测点 地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 监测结果 评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 潭西镇 自来水 收费处 | 惠丰自来水有限 公司 | 市CDC | 市CDC | 10月24日 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮 | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 17 | 河西镇 镇政府侧 | 河西自来水有限 公司 | 市CDC | 市CDC | 10月24日 |  | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 18 | 河东镇 自来水 收费处 | 河东青山自来水有限公司 | 市CDC | 市CDC | 10月29日 |  | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 19 | 大安镇 区泽安花园 | 三溪水自来水有限公司 | 市CDC | 市CDC | 10月29日 |  | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 20 | 博美镇 镇政府院内 | 博美自来水厂 | 市CDC | 市CDC | 10月30日 |  | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 21 | 桥冲镇 博碣公路 屠宰场 | 桥冲自来水厂 | 市CDC | 市CDC | 10月30日 |  | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 22 | 南塘镇 自来水 收费处 | 南塘自来水厂 | 市CDC | 市CDC | 10月25日 |  | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 23 | 碣石镇 湖坑路口 | 玄武山自来水厂 | 市CDC | 市CDC | 10月25日 |  | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 24 | 湖东镇 自来水 收费处 | 湖东兴湖自来水有限公司 | 市CDC | 市CDC | 10月31日 |  | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 25 | 甲子镇 荣记鱼丸店 | 甲子自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 11月28日 |  | 经检验，结果为所检指标均达标 |  |  |

陆丰市疾病预防控制中心

陆河县用户水龙头水质监测信息公开表

（ 2019年第4季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 监测结果 评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家家乐饭店 | 陆河县供水公司 | 县CDC | 县CDC | 12月30日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、余氯、 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 2 | 人民路石波油茶 | 陆河县供水公司 | 县CDC | 县CDC | 12月30日 |  | 经检测，所检指标全部合格标。 |  |  |
| 3 | 新粤海酒楼 | 陆河县供水公司 | 县CDC | 县CDC | 12月30日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 4 | 人民南好日子饭店 | 陆河县供水公司 | 县CDC | 县CDC | 12月30日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 5 | 陆河县住建局 | 陆河县供水公司 | 县CDC | 县CDC | 12月30日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 6 | 陆河县财政局 | 陆河县供水公司 | 县CDC | 县CDC | 12月30日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 7 | 人民中路60 | 陆河县供水公司 | 县CDC | 县CDC | 12月30日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 8 | 人民南路162 | 陆河县供水公司 | 县CDC | 县CDC | 12月30日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |

陆河县用户水龙头水质监测信息公开表

（ 2019年第4季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 监测结果 评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 人民北三街 | 陆河县供水公司 | 县CDC | 县CDC | 12月30日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 10 | 陆兴幼儿园中心 | 陆河县供水公司 | 县CDC | 县CDC | 12月30日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 11 | 朝阳北二街 | 陆河县供水公司 | 县CDC | 县CDC | 12月30日 |  | 经检测，结果为浑浊度超标，其它所检指标全部达标。 | 浑浊度检测值为1.58NTU（标准限值为1NTU ）。 | 建议过滤和煮沸后 饮用。 |
| 12 | 人民南路城南饭店 | 陆河县供水公司 | 县CDC | 县CDC | 12月30日 |  | 经检测，结果为浑浊度超标，其它所检指标全部达标。 | 浑浊度检测值为1.31NTU（标准限值为1NTU ）。 | 建议过滤和煮沸后 饮用。 |
| 13 | 朝阳路广朋饭店 | 陆河县供水公司 | 县CDC | 县CDC | 12月30日 |  | 经检测，结果为浑浊度超标，其它所检指标全部达标。 | 浑浊度检测值为1.42NTU（标准限值为1NTU ）。 | 建议过滤和煮沸后 饮用。 |
| 14 | 砂坑新里程 | 陆河县供水公司 | 县CDC | 县CDC | 12月30日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 15 | 人民北紫金肉丸店 | 陆河县供水公司 | 县CDC | 县CDC | 12月30日 |  | 经检测，结果为浑浊度超标，其它所检指标全部达标。 | 浑浊度检测值为1.09NTU（标准限值为1NTU ）。 | 建议过滤和煮沸后 饮用。 |

陆河县疾病预防控制中心